# ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΣΟΜΠΑ-ΛΕΒΗΤΑΣ
PRITY C3-W23 R

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΛΑΤΟΣ 57 cm

ΒΑΘΟΣ 53 cm

ΥΨΟΣ 105 cm

ΒΑΡΟΣ 142 Kg

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ Φ130

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 23+5=28 KW

1000 €