# ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΣΟΜΠΑ-ΛΕΒΗΤΑΣ
PRITY WD - W20

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΛΑΤΟΣ 65 cm

ΒΑΘΟΣ 55 cm

ΥΨΟΣ 93 cm

ΒΑΡΟΣ 146 Kg

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ Φ130

ΘΕΡΜΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 20+5=25 KW

1000 €